# АДМИНИСТРАЦИЯ ШВАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2014                                                                                      № 98

с. Швариха

Об утверждении Перечня первичных средств

тушения пожаров, противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на территории Шварихинского сельского поселения

На основании распоряжения главы администрации Нолинского района от 27.02.2007 № 73 администрация Шварихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров,

противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на территории Шварихинского сельского поселения. Приложение 1.

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения ЗАО «Зыковское». Приложение 2.

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения СПК племколхоз «Шварихинский». Приложение 3.

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения СХА колхоз «Ереминский».

Приложение 4.

- Рекомендовать указанным в приложениях организациям произвести ремонт пожарных водоемов и пожарных гидрантов, отремонтировать подъездные пути к пожарным водоемам.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шварихинского сельского поселения 				А.И.Васильков

Направить: дело, прокуратура, ЗАО «Зыковское», СПК племколхоз «Шварихинский», СХА колхоз «Ереминский».

Приложение 1

к постановлению администрации

Шварихинского сельского поселения

от 18.12.2014 № 98

| № п/п | Адрес, объект |  | Ем-кость | на а/м | Диаметр сети | Метраж | Наличие указателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Влево | Прямо | Вправо |  |
| Шварихинское сельское поселение |
| 1 | с. Швариха у д/с | ПВ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Швариха у детской площадки | ПВ | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Швариха у школы | ПВ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Швариха ул. Полевая (в 100 метрах от колхозной столовой) | ПВ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Швариха ул. Труда (в 60 метрах от квартальной котельной) | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Еремино у школы | ПВ | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Еремино | пирс |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Ерёмино у дома культуры | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Ерёмино у дома культуры | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Хмелевка у с/администрации | ПВ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Хмелевка у школы | ПВ | 80 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению администрации

Шварихинского сельского поселения

от 18.12.2014 № 98

| № п/п | Адрес, объект |  | Ем-кость | на а/м | Диаметр сети | Метраж | Наличие указателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Влево | Прямо | Вправо |  |
| ЗАО «Зыковское» |
| 1 | д. Липино у МТФ | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Липино у телятника | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Зыково у МТФ | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Зыково у тюменской сушилки | ПВ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Зыково у СТФ | ПВ | 60 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Шварихинского сельского поселения

от 18.12.2014 № 98

| № п/п | Адрес, объект |  | Ем-кость | на а/м | Диаметр сети | Метраж | Наличие указателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Влево | Прямо | Вправо |  |
| СПК племколхоз «Шварихинский» |
| 1 | с. Швариха у пожарного депо | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Швариха между МТФ №2 и №3 | ПВ | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Швариха между МТФ №4и №5 | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Швариха между МТФ № 6 и № 7 | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Швариха у свинарника | ПВ | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Швариха у тюменской сушилки | ПВ | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Швариха у телятника | ПВ | 30 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Шварихинского сельского поселения

от 18.12.2014 № 98

| № п/п | Адрес, объект |  | Ем-кость | на а/м | Диаметр сети | Метраж | Наличие указателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Влево | Прямо | Вправо |  |
| СХА колхоз «Ереминский» |
| 1 | д. Ерёмино у теплой стоянки | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Ерёмино у теплой стоянки | ПВ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Ерёмино между РММ и фермами | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Ерёмино у КЗС | ПВ | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Еремино за сенным складом | ПВ | 100 |  |  |  |  |  |  |