АДМИНИСТРАЦИЯ ШВАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2017                                                                                	№ 7

с. Швариха

Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Шварихинского сельского поселения

Нолинского района Кировской области

на 2017 – 2019 годы

В целях повышения эффективности использования энергетических  ресурсов муниципального образования Шварихинское сельское поселение Нолинского района Кировской области, в соответствии с Уставом  муниципального образования Шварихинского сельского поселения Нолинского района Кировской области,  администрация Шварихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Шварихинское сельское поселение Нолинского района Кировской области на 2017 – 2019 годы. Прилагается.

- Считать утратившим силу постановление администрации Шварихинского сельского поселения от 20.02.2013 № 16 «Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Шварихинского сельского поселения Нолинского района Кировской области  на 2013 – 2015 годы».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Шварихинского сельского поселения 					В.В.Грязев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Шварихинского сельского поселения от 09.01.2017 № 7 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования

Шварихинское сельское поселение

Нолинского района Кировской области

на 2017 – 2019 годы

1.  Цели и задачи Программы

Цели:

- Повышение эффективности  использования энергетических ресурсов;

- Экономия энергоресурсов.

Задачи:

- Снижение энергопотребления и энергозатрат на территории Шварихинского сельского поселения;

- Выявление источников и причин нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь энергии и воды.

2. Обоснование разработки Программы

Программа муниципального образования Шварихинское сельское поселение Нолинского района Кировской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2019 годы (далее - Программа) разработана во исполнение  федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также для более эффективной реализации на территории области энергетической стратегии России до 2030 года и стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года.

3. Общие сведения об объеме энергопотребления

На территории Шварихинского сельского поселения находится три помещения администрации, введены в эксплуатацию линии уличного освещения по с. Швариха, с. Зыково и д. Еремино. На балансе у администрации находится 8 водозаборных скважин и водопроводные сети протяженностью 19 980 метров. Установлено  28 точек учета электроэнергии.

Таблица

Сведения об объемах использования энергетических ресурсов

| Виды энергетических ресурсов (единица измерения) | Объем потреблён-ного ЭР* в 2016 году | Доля потребления ЭР в общем объеме (%) | Удельное энергопотребление на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 м2 (тонн у.т./ м2) | 1 сотрудни-ка(тонн у.т./чел) |
| Электроэнергия (к Вт*ч) | 127 390,0 | 73,05 |  |  |
| Водопотребление (м3) | 47 000,0 | 26,95 |  |  |
| итого | 174 390,0 | 100 |  |  |

* ЭР – энергетический ресурс

** у.т.- условное топливо;

Таблица

Сведения о затратах на энергоресурсы в 2016 году:

| Виды энергетических ресурсов (ед. изм.) | Объем затрат на обеспечение энергетических ресурсов в 2012 году (тыс. руб.) | Доля затрат на энергетических ресурсов в общем объеме (%) | Удельная стоимость энергопотребления на |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 м2 (руб./ м2) | 1 сотрудни-ка (руб./чел) |
| Электроэнергия | 50,2 | 5,88 |  |  |
| Водопотребление | 803,3 | 94,14 |  |  |
| итого | 853,5 | 100 |  |  |

4. Информация о выполненных мероприятиях по энергосбережению

Описание ранее выполненных мероприятий по энергосбережению, достигнутый эффект. Информация о ранее разработанных программах энергосбережения и энергоэффективности, разработанных энергетических паспортах, проведенных энергетических обследованиях.

5. Оценка потенциала энергосбережения. Разработка программных мероприятий.

Выявление существующего потенциала энергосбережения. Определение мероприятий по реализации потенциала.

Сроки проведения первого энергетического обследования (примечание: не позднее 31.12.2018 г.). Разработанные мероприятия на основании имеющихся данных об использовании энергоресурсов. Мероприятия, разработанные на основании данных энергетического обследования. Планируемые значения снижения показателей потребления энергетических ресурсов (примечание: не менее 12,5 % за 5 лет).

Форма программных мероприятий представлена в приложении № 1.

6. Организационные мероприятия и пропаганда энергосбережения

Назначение в администрации ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению. Повышение квалификации ответственного за энергосбережение.

Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д. Децентрализация включения освещения на необходимые зоны. Назначение ответственных за контроль включения-отключения систем.

Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.

Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения.

Ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.

Агитационная работа, таблички о необходимости экономии энергоресурсов, о выключении света, закрытии окон, входных дверей.

Проведение периодических «рейдов» проверки эффективности потребления энергоресурсов.

Повышение технических знаний в вопросах экономии энергии отдельных категорий рабочих бюджетных организаций на примере тех организаций, которые добились наивысших показателей экономии энергоресурсов.

7. Итоги реализации Программы

Суммарная экономия за период реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности   на 2017-2019 годы  к 2015 году  от выполнения  мероприятий  составляет до 12,5%.

Для  дальнейшего совершенствования работы по  реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности   на 2017-2019 годы  необходимы дополнительные средства.

____________________

Приложение № 1

к Программе муниципального образования

Шварихинское сельское поселение

Нолинского района Кировской области

«Энергосбережение и повышение  			энергетической эффективности» на 2017-

2019 годы, утверждёной постановлением

администрации Шварихтинского сельского

поселения от 09.01.2017 № 7

Перечень

мероприятий Программы на 2017 -2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, годы | Стоимость работ, тыс.руб. | Источники финансирования (собствеенные средства, областной бюджет*, средства энергосервисных контрактов) | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена люминисцентных ламп на лампы того же типоразмера меньшей мощности: 36 Вт вместо 40 | В течении 2017 года | 3,00 | Местный бюджет | Экономия до 5 % потребляемой энергии |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | В течении 4 кв. 2017 год | 16,80 | Местный бюджет | Экономия до 20 % потребляемой энергии |
| 3 | Сокращение расходов и потерь воды | В течении 2018 года |  |  |  |
| 4 | Сбор систематизация исходных данных месячного потребления энергоресурсов | До 15-го числа месяца следующего за отчетным |  |  |  |
| 5 | Исключение использования электроприборов | В течение 2017-2019 гг |  |  | Экономия до 5 % |
| 6 | Проведение герметизации помещения в холодное время года | В течение 2017-2019 гг | 449,99 | Местный бюджет | Экономия до 15 % |
| 7 | Своевременный сбор денег за водопотребление, сокращение кредиторской задолженности | В течение 2017-2019 гг |  |  |  |
| 8 | Установка дополнительного счетчика учета электроэнергии в помещении администрации | В течение 2018 г | 2,00 | За счет средств арендаторов | Экономия до 10 % |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей в с.Швариха, д.Хмелевка, д.Еремино | В течение 2017-2018 годов | 1786,343 | Областной, местный, спонсоров и населения | Экономия до 20 % |
| 10 | Сокращение использования освещения в дневное время | В течение 2017-2019 гг | - | - | Экономия до 5 % |
| 11 | Проведение с заведующими учреждений совещаний по экономии и рациональному использованию энергоресурсов | В течении 2017-2019 гг раз в квартал |  |  |  |
| 12 | Замена ламп уличного освещения на светодиодные лампы | В течение 2018 года | 900,00 | Собственные средства | Экономия до 20 % потребляемой энергии |
|  | ИТОГО |  | 3158,133 |  |  |

______________________